Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша

емтихан сұрақтары

6M0718 – Электр энергетикасы

Электротехниканың теориялық негіздері

- Түйіндік потенциалдар әдісі (мысал).

- Активті екіұшты әдісі  (эквиваленттік генератор әдісі).

- Бірфазалы синусоидалды ток. Комплекстік түрде Ом және Кирхгоф заңдары.

- R,L,C тізбегін паралель және тізбектей жалғағанда резонанс режимі. Векторлық диаграммасы.

- Айнымалы ток тізбегіндегі қуаттар. Реактивті қуатты қарымталау.

- Тармақталмаған және тармақталған индуктивті-байланысқан тізбектерді есептеу.

- ЭҚК үшфазалы жүйесі. Үшфазалы тізбек және үшфазалы тізбектерді жалғаудың негізгі сұлбалары.

- Желілік және фазалық кернеу, ток арасындағы қатынас. Бейтарап сымның тағайындалуы.

- Симметриялы құраушы әдісі. Үшфазалы жүйе операторы.

- Үшфазалы жүйенің активті, реактивті, толық қуаттары және оны өлшеу.

- Бейсимметриялы үшфазалы жүйе үшін симметриялы құраушы әдісі (бойлық және көлдеңен бейсимметрия).

- Бейсинусоидалды ЭҚК, кернеу және ток. Периодты функцияларды Фурьенің тригонометриялық қатарына жіктеу.

- Бейсинусоидалды кернеу және токтарда сызықтық тізбектерді есептеу.

- Периодты бейсинусоидалды ток және кернеуімен үшфазалы тізбектерді есептеудің ерекшеліктері.

- Төртұштылар, олардың  теңдеуі және коэффициентері.

- Тұрақты токтың сызықтық емес электр тізбектері. Сызықтық емес элементтерді тізбектей жалғағанда сызықтық емес тізбектерді есептеудің графикалық әдістері.

- Сызықтық емес элементтерді паралель жалғағанда сызықтық емес тізбектерді есептеудің графикалық әдістері.

- Кернеу феррорезонансы.

- Ток феррорезонансы.

- Тұрақты магнитті ағындарда магнитті тізбектер. Магниттік тізбектердегі заңдар және ұғымдар.

- Айнымалы токтың сызықтық емес тізбектеріндегі құбылыс. Сызықтық емес тізбектер көмегімен жүзеге асатын негізгі түрленулер.

- Бейсинусоидалды токтың пайда болу себептері.

- Төмен жиілікті және жоғары жиілікті фильтрлар.

- Өтпелі процестердің пайда болу себептері. Коммутация заңдары.

- Өтпелі процестерді есептеудің классикалық әдісі.

- Өтпелі процестерді есептеудің операторлық әдісі.

- Операторлық түрде Ом және Кирхгоф заңдары. Орынбасудың операторлық сұлбалары.

- Тармақталмаған R,L,C тізбегіндегі өтпелі процестерді есептеу.

- Таралған параметрлерімен тізбектер.

- Қысқа тұйықталу, бос жүріс режимдерінде шығынсыз желі.

- Бірфазалы желінің орынбасу сұлбасы, біркелкі желінің дифференциалды теңдеуі.

- Электростатикалық өріс. Электростатикалық өрісті сипаттайтын негізгі шамалар және қатынастар.

- Өткізгіштегі электростатикалық өріс.

- Тұрақты токтың электр өрісі.

- Дифференциалды түрде Ом және Кирхгоф заңдары.

- Электр өрісіндегі күш және энергия.

- Трансформатордың жұмыс істеу принципі және құрылысы.

- Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс істеу принципі және құрылысы.

- Синхронды генератордың жұмыс істеу принципі және құрылысы.

- Жолақты фильтрлар.

- Гистерезис тұзағы және магниттелу қисықтары. Магнитті тізбек заңдары.

- Ферромагнитті және ферромагнитті емес материалдар.

- Айналатын векторлар көмегімен синусоидалды шамаларды бейнелеу.

- Электрмагнитті индукция құбылысы. Өздік индукция.

- Айнымалы электрмагнитті өріс. Максвелл теңдеуі.

- Бейсинусоидалды ток және кернеуді эквивалентті синусоидамен алмастыру.

- Ұшбұрыш сұлбасы бойынша жүктемені жалғау. Векторлық диаграмма.

- Дифференциалды түрде Джоуль-Ленц заңы.

- Бұрмаланбаған желілер.

- Контурлы токтар әдісі (мысал).

Электрмеханикасы және электртехникалық жабдықтар

- Кедергімен электрқыздыру, тура және жанама электрқыздыру.

- Жылу балансының теңдеуі.

- Кедергімен қыздыру кезінде меншікті кедергінің температурадан тәуелділігі.

- Жанама қыздыру қыздырғыш элементтерінің классификациясы.

- Индукционды қыздырудың физикалық негіздері.

- Индукционды қыздыру қондырғысы, жұмыс принципі.

- Диэлектрлік қыздыру.

- Электрлік доға және оның қасиеттері.

- Доғаның тиімді және толық қуаты. Электролиздің физикалық және энергетикалық негіздері.

- Металлдарды өндеудің электргидравликалық және ультрадыбыстық тәсілдері.

- Төмен температуралы плазманы алуға арналған қондырғылар.

- Спектрдің оптикалық облысының сәулеленуі.

- Оптикалық сәулелену қабылдағыштары.

- Жарық шамалары мен бірліктері.

- Тиімді шамалар жүйесі.

- Жарық өрісі және оның сипаттамалары.

- Сәулелену заңдары.

- Нақты денелердің сәулеленуі.

- Сәулелену көздері.

- Жарық аспаптары.

- Негізгі жарықтехникалық есептеулер.

- Трансформаторлардың қызметі, типтері және құрылымы.

- Трансформатор орамдарының қосылу топтары және тізбектері.

- Бос жүріс кезіндегі трансформатор жұмысының физиқалық шарттары.

- Трансформатордың параллель жұмысы.

- Тұрақты ток машиналардың қызметі, типтері және құрылымы.

- Тұрақты ток қозғылткыштары.

- Тұрақты ток генераторлары.

- Трансформатордың Т-тәріздес орынбасу сұлбасы.

- Синхронды машинаның жұмыс істеу принципі, құрылымы және тағайындалуы.

- Синхронды генератордың сипатамалары.

- Қуаты жоғары торабымен синхронды генератордың паралель жұмысы.

- Асинхронды машинаның жұмыс істеу принципі, құрылымы.

- Асинхронды машинаның жұмыс режимдері.

- Ротор айналу кезіндегі асинхронды машинаның жұмысы.

- Асинхронды қозғылткыштың іске қосылуы.

- Жақсартылған іске қосу сипаттамасымен асинхронды қозғылткыштар.

- Генераторлы режимде асинхронды машинаның жұмысы.

- Фазалы роторымен асинхронды қозғылткыш.

- Бір фазалы асинхронды қозғылткыш.

- Фаза үзілгенде 3-фазалық асинхронды қозғылткыштың жұмысы.

- Тұрақты ток қозғалтқыштарының жылдамдығын реттеу.

- Электрленген агрегаттың динамикалық режимдерінің ерекшеліктері.

- Тежеу режимдерінде асинхронды қозғалткыштардың механикалық сипатамалары.

- Асинхронды қозғылткыштың механикалық сипатамалары.

- ДПТ ПВ жасанды механикалық сипаттамалары.

- Параллель қоздыру қозғалткышының тежеу режимдері.

- Электржетек қозғалысының тендеуін есептеу.

- Электржетектерде өтпелі процесстер.

- Электржетек координаттарын реттеу.

Электрэнергетикасы

- Электр станциялардың түрлері және олардың электр жүйесінің жүктелу графигіндегі орны.

- Жүктелу графигі, түрлері, құру әдістері.

- Қосалқы станциядағы трансформатордың қуатын таңдау. Жүктелу қабілетіне тексеру. Екісатылы эквивалентті график.

- Қосалқы станциядағы трансформатор және автотрансформаторлардың түрлері. Кернеуді реттеу жүйесі.

- Трансформатор және автотрансформаторлардың нейтраль режимдері.

- Желілік және қосалқы станциялық оқшаулама. Оқшаулағыш түрлері. Таңдау және тексеру.

- Шиналық құрылым. Түрі және қимасы, бояуы. Шиналарды таңдау және тексеру.

- Электрлік түйіспелер, түрі, материалы. Өтпелі кедергі ұғымы.

- Электрлік доғаның сипаттамасы. Электр доғаның тұрақты және тұрақсыз жану нүктесі.

- Ажыратқыштарды  таңдау және тексеру. Шарттары, параметрлері.

- Коммутациялық аппаратураға жетектің түрлері.

- Айырғыштар, түрлері. Бөлгіштер және қысқатұйықтағыштар. Тексеру және таңдау.

- Сақтандырғыштар, түрлері. Токты шектеу эффектісі. Таңдау және тексеру.

- Ток трансформаторлары, түрлері, қателіктері. Таңдау және тексеру.

- Кернеу трансформаторлары, түрлері, қателіктері. Таңдау және тексеру.

- Кернеу трансформаторлары көмегімен электр торабында оқшауламаны бақылау.

- Қосалқы станцияларды электрлік қосу сұлбасы, түрлері.

- Станция мен қосалқы станциялардың өз қажеттілігі. Өз қажеттілігі тұтынушылары.

- Таратушы құрылғылар түрлері АҮҚ, ЖҮҚ. Талап, таңдау.

- Өнеркәсіп кәсіпорындарындағы электр энергия қабылдағыштары мен тұтынушыларының негізгі түрлері, олардың сипаттамасы.

- Есептік электрлік жүктеменің ұғымы. Электрлік жүктеменің негізгі сипаттамалары.

- Электрлік жүктемені есептеудің негізгі әдістері. Бастапқы берілгендері, қолдану шарттары.

- Электр энергияның сапасы: ауытқу және тербеліс кернеуі

- Электр энергияның сапасы: симметриялы емес және синусоидалды емес кернеуі

- Жиіліктің ауытқуы және пайда болу себебі.

- Электр энергия сапасының электр қабылдағыштар жұмысына әсері.

- Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықтау жүйесінде реактивті қуатты компенсациялау бойынша бастапқы шарттар.

- Өнеркәсіп кәсіпорындарында реактивті қуатты тұтынатын негізгі тұтынушылар, жүктеме сипаттамалары және жұмыс істеу режимдерінің ерекшеліктері.

- Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрмен жабдықтау жүйесінде компенсациялайтын құрылғыларды орналастыру.

- Электрмен жабдықтау сенімділігі. Электрмен жабдықтау сұлбаларын өңдеу және сенімділік бойынша сұлба элементтерін таңдау.

- Электрлік торап цехтарының құрылымдық орындалуы.

- ТҚ цехтардағы трансформатор санын және қуатын таңдау

- ТҚ цехтарының құрылымы және орналасуы.

- Кернеуі 1кВ дейін электр құрылғыларын таңдау.

- Электрберіліс желісінің орынбасу сұлбалары. Параметрлері.

- Трансформаторлардың, автотрансформаторлардың орынбасу сұлбалары. Параметрлері.

- Электрлік жүйенің жүктеме графиктері. Жүйе жүктемелерін қамтамасыз ететін электр станциялары.

- Әуе, кабель желілерінің құрылымдық орындалуы. Желілік, кабельдік арматура.

- Кернеуі 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары кернеулі ӘЖ сымдарын таңдау әдістері. Сымдарды тексеру.

- Желілер мен трансформаторлардағы қуат және энергия шығындары. Есептелуі.

- «Желінің басындағы» берілгендер бойынша электр тораптарын есептеу.

- «Желінің соңындағы» берілгендер бойынша электр тораптарын есептеу

- Кернеу шығыны және кернеу түсуі (құлауы). Векторлық диаграммасы.

- Қорек көздерінің кернеулері бірдей тұйықталған торапты есептеу. Қуат ағының бөліну нүктесі.

- Электрлік тораптағы кернеуді реттеу. Жергілікті (МРН) және орталықтан реттеу жүйелері (ЦРН).

- Электр энергия сапасының көрсеткіштері және олардың электрқондырғылардың жұмысына тигізетін әсері.

- ПБВ және РПН құрылғыларының көмегімен электрлік тораптағы кернеуді реттеу.

- ЭБЖ сымдарының механикалық есептеулеріндегі меншікті жүктемелер.

- Конденсатор батареяларының көмегімен кернеуді реттеу. Векторлық диаграммасы.

- Сымдардың «шайқалуы» мен «дірілдеуі». Пайда болу себептері және олардың салдары.